КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности -

Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту

број III-04-404-1-6/2017

| Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда | 23.03.2017. године до 10,00 часова 23.03.2017. године у 10,15 часова |
| --- | --- |

Житиште, март, 2017. год.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број II-404-1-6/2017 од 13.03.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку II-404-1-6/2017-1 од 13.03.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

- Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту

број III-04-404-1-6/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I. | Општи подаци о набавци | 3 |
| II. | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова | 3 |
| III. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| IV. | Критеријум за доделу уговора | 7 |
| V. | Обрасци који чине саставни део понуде | 8 |
| VI. | Модел уговора | 26 |
| VII. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 32 |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 39 (тридесетдевет) страница.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

Општина Житиште, 23210 Житиште, ул.Цара Душана бр. 15, www.zitiste.rs.

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке радова бр. III-04-404-1-6/2017 - Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту, спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:

Предмет јавне набавке је набавка радова - Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту.

4. Контакт:

Особa за контакт je: Митар Видаковић,

Путем поште на адресу: Општина Житиште, ул.Цара Душана бр. 15, 23210 Житиште.

Електронска пошта: jn.zitiste@gmail.com.

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке: Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45261215	 - радови на покривању крова соларним плочама.

6. Преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет странице Наручиоца - www.zitiste.rs.

Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и одговори на питања понуђача су саставни део конкурсне документације.

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Врста, количина и опис радова која су предмет јавне набавке, дати су у предмеру радова који је саставни део ове конкурсне документације.

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар; 2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе да није осуђиван за кривична дела против привреде кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре; 3.) да је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 4.) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и условима рада заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2. Додатни услови:

У складу са чланом 76. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

5.) да располаже финансијским капацитетом и то: • да је у претходне три обрачунске године (2013., 2014. и 2015.) остварио укупан пословни приход у минималном износу од 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом. • да број дана неликвидности, у претходних 12 (дванаест) месеци (који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда (01.03.2016 - 28.02.2017.године) не износи више од 0 (нула) дана; 6.) да располаже довољним пословним капацитетом и то: • да је у претходне три године (2014., 2015. и 2016.) закључио и реализовао уговоре, испоручио и уградио систем соларних панела за топлу потрошну воду код минимум 5 (пет) Наручиоца; 7.) да располаже довољним кадровским капацитетом и то: • минимум 5 (пет) запослених радника од којих: • минимум 1 (један) извршилац са лиценцом бр.430; • минимум 1 (један) извршилац са лиценцом бр.450. 8.) понуђач је дужан да изврши обилазак локације односно обиђе и изврши увид на лицу места објекта на коме ће се изводити радови, дана 20. или 21. марта у периоду од 9,00 до 12,00 сати.

3. Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова:

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1.) до 4.) Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  - Образац 4. у поглављу V.

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, понуђач доказује испуњеност додатних услова из члана 76. став 2. достављањем следећих доказа:

Додатни услови:

5.)  Доказ:  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) издат од  Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013., 2014., 2015.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. Такође, понуђач мора да докаже да број дана неликвидности, у претходних 12 (дванаест) месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда не износи више од 0 (нула) дана.

(За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха оверен од стране надлежног пореског органа. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну). Овим извештајем Понуђач доказује да је у претходне три обрачунске године (2013., 2014., 2015.) остварио укупан пословни приход у минималном износу од 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом;

6.) Доказ: Списак изведених радова (Образац 6.) на испоруци и уграђивању система соларних панела за топлу потрошну воду за претходне 2014., 2015., и 2016. годину. Понуђач је у обавези да достави и потврду о изведеним радовима и Уговор о извођењу радова.

НАПОМЕНА: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу бр.7 из конкурсне документације или издате од стране Наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац бр.7 из конкурсне документације.

7.) Доказ: доказ о радном статусу за 5 (пет) запослених радника - доказ којим се на несумњив начин доказује да су исти запослени на неодређено или одређено време код понуђача (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М обрасца и уговора о раду) или су ангажовани на основу уговора о привременим и повременим пословима (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М-обрасца и уговора о привременим и повременим пословима). Уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и одговарајући М образац морају бити датирани најкасније са датумом 15.03.2017. године - дан објављивања Позива за подношење понуда, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. За одговорнe извођаче потребно је доставити копијe личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценце није одузета, заједно са доказима о радном статусу за горе наведене односно доказ којим се на несумњив начин доказује да је исти запослен са пуним радним временом на неодређено или одређено време код понуђача (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М обрасца и уговора о раду) или је ангажован на основу уговора о привременим и повременим пословима (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М обрасца и уговора о привременим и повременим пословима) или уговора о делу (потребно је приложити уговор о делу). Уговори и одговарајући М образац морају бити датирани најкасније са датумом 15.03.2017.године - дан објављивања Позива за подношење понуда, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8.) Доказ: Понуђач је дужан да уз понуду достави образац из конкурсне документације о извршеном обиласку локације / објекта који је оверен од стране наручиоца (Образац 8.)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 4.1.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4.), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ако је понуђач поднео изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама - Образац број 4. односно број 4.1., Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. III-04-404-1-6/2017 - Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту, донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:

| 1.) | Цена | 90,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2.) | Услови плаћања | 5,00 пондера |
| 3.) | Рок за завршетак радова | 5,00 пондера |
|  | УКУПНО ПОНДЕРА: | 100,00 пондера |

1.) Број пондера за понуђену цену по формули:

Ц = ( Ц мин / Ц пон ) х 90,00

Ц = број пондера за елеменат критеријума – цена

Ц мин = минимална понуђена цена

Ц пон = цена Понуђача

Напомена: Рачуна се понуђена цена без ПДВ-а.

2.) Број пондера за услове плаћања:

- без  аванса -  5,00 пондера

- 1 – 10 % аванса – 3,00 пондера

- 11 – 20 % аванса – 1,00 пондер

3.) Број пондера за рок за завршетак радова (календарски дани):

- Рок до 20 дана -  5,00 пондера

- Рок од 21-25 дана - 3,00 пондера

- Рок од 26-30 дана - 1,00 пондер

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера наручилац ће доделу уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи гарантни рок за опрему - соларне колекторе. Након тога уколико постоје две или више понуда истим гарантним роком наручилац ће доделу уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извођења радова односно рок за извршење посла.

V. ОБРАСЦИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од ___________ за јавну набавку радова број III-04-404-1-6/2017 - Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПИБ: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса подизвођача: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса подизвођача: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ИНСТАЛАЦИЈА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ПРИПРЕМУ ТПВ НА ДОМУ ЗДРАВЉА У ЖИТИШТУ

| Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Рок и начин плаћања (заокружити): | а) аванс % (_______) - највише до 20% односно______________ динара са ПДВ-ом, у року од 5 (пет) дана од дана испостављања бланко сопствене менице и меничног овлашћења за повраћај аванса са ПДВ-ом. б) без аванса ц) по испостављеним привременим и окончаној ситуацији сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у року (минимум 10, максимум 45) ___________ дана од дана пријема оверене ситуације. |
| Рок извођења радова/рок за извршење посла: | _____ (_________________) радних дана од дана увођења у посао (не дужи од 30 календарских дана). |
| Гарантни рок: за опрему - соларне панеле (минимум 10 година) за извршене радове (минимум 24 месеца) | У трајању од ______________________ за опрему - соларне панеле односно _____________________ за извршене радове. Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. |
| Рок важења понуде (у данима, не краћи од 40 дана): | ________________ дана од дана јавног отварања понуда. |

НАПОМЕНА: Услови наручиоца за рок и начин плаћања, рок важења понуде, рок извођења радова (рок за извршење посла) и гарантни рок су искључивог карактера, односно понуда понуђача која не прихвата услове Наручиоца биће одбијена као неприхватљива.

Дана, ___. ___.2017.год.

Понуђач/носилац групе

М.П.	   ____________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Ред. бр. | Опис радова | Јед. мере | Коли- чина | Цена по јед.мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| I | INSTALACIJA SOLARNIH KOLEKTORA |  |  |  |  |
| 1.) | Nabavka i montaža solarnog kompleta, proizvod VIESSMANN, BOSCH ili odgovarajuće kojeg čine: | kom | 6 |  |  |
|  | - solarni kolektori Solarni kolektor. Pločasti kolektor za vertikalnu montažu, za montažu na ravni i kosi krov, kao i za integraciju u krov i slobodnu montažu. Za zagrevanje pitke vode i vode za grejanje. Podnosi pritisak do 6 bar Selektivno presvučeni apsorber, poklopac od solarnog stakla sa malim udelom gvožđa i toplotnom izolacijom s visokim delovanjem su odgovorni za visoke solarne učinke. Sistem za pričvršćivanje je jednostavan za montažu, sa statički ispitanim sastavnim delovima od plemenitog čelika i aluminijuma, sigurnim od korozije. Tehnički podaci: Bruto površina: 2,4m² Površina apsorbera: 2,2m² Dozvoljeni radni pritisak: 6bar Maksimalna temperatura mirovanja: 221˚C" |  |  |  |  |
|  | - spojne cevi (1 par) | kom | 2 |  |  |
|  | - priključni komplet za kolektorsko polje do 6 kolektora | kom | 1 |  |  |
|  | - komplet uronskih čaura (jedan po instalaciji) | kom | 1 |  |  |
|  | - plašt za hidraulične priključke, kod montaže na krov, po jedan desni i levi rubni plašt. | kom | 1 |  |  |
|  | - komplet rezervnih delova (Vitosol ili odgovarajuće) Asortiman sitnih delova koji prilikom montaže kolektora sa kompletom za pričvršćivanje mogu da se izgube | kom | 1 |  |  |
|  | - komplet za pričvršćivanje za šest kolektora, montažni materijal se sastoji od: oslonac kolektora sa priteznim delovima, zavrtnjima sa šestostranom glavom, navrtkama i podloškama. Kolektori se montiraju na krov sa crepom., ugao postavljanja kolektora 30 stepeni . U cenu uključiti i statiku za slobodnu montažu za opterćenje snegom do 4.8 kN/m2 na podkonstrukciji objekta. Prodore kroz krovnu površinu obavezno zaštititi i hidroizolovati. | kom | 1 |  |  |
|  | Pumpna stanica za krug kolektora sa: 2 termometra 2 kuglaste slavine sa nepovratnim zaklopkama 3 stepenom cirkulacijskom pumpom za naizmeničnu struju Grundfos 25-60 meračem protoka manometrom sigurnosnim ventilom 6bar toplotnom izolacijom | kom | 1 |  |  |
|  | - brzi odušni ventil (mesing) Sa slavinom za zatvaranje i T komadom od mesinga sa navojnim spojevima sa steznim prstenom (Ø22 mm) | kom | 1 |  |  |
|  | - navojni spoj sa steznim prstenom i automatskim odušnim ventilom od mesinga ravni i navojni spoj za (Ø16 mm) | kom | 1 |  |  |
|  | - priključni vodovi (2 komada), prečnik priključka 16 mm, sa navojnim spojem od nerđajućeg čelika, sa navojnim spojem sa steznim prstenom, sa toplotnom izolacijom (otporna na UV zračenja), dužine 1000 mm | kom | 1 |  |  |
|  | - armatura za punjenjeD22 I solarna pumpa za ručno punjenje Za ispiranje, punjenje i pražnjenje solarnih instalacija sa navojnim spojevima sa steznim prstenom i solarna pumpa za ručno punjenje, dopunjavanje i povišenje pritiska | kom | 1 |  |  |
|  | - sredstvo za prenos toplote, gotova mešavina do - 280C, 25 litara u jenokratnoj posudi | kom | 3 |  |  |
|  | -elektronska regulacija temperaturne razlike, za instalacije sa bivalentnim zagrevanjem pitke vode sa sunčevim kolektrorima i uljnim /gasnim kotlovima za grejanje i električnim grejačem; za zidnu montažu, sa digitalnim prikazom temperature, bilansom učinka i sistemom dijagnoze (isporuka sa senzorom temperature bojlera, senzorom temperature kolektora, senzorom temperature na strani grejanja, pločom za montažu na zid, sa priključnim spojnicama za priključak na struju i cirkulacionu pumpu) | kom | 1 |  |  |
|  | - ispitivač za zaštitu od smrzavanja za sredstvo za prenos toplote | kom | 1 |  |  |
| 2.) | Nabavka i montaža membranske ekspanzione posude tip Solarplus 150 proizvodnje Zilmet ili odgovarajuće, zapremine: V=50 litara | kom | 1 |  |  |
| 2.1.) | Merač utroška energije – Kalorimetar, sa impulsnim davačem, za rad sa visokim temperaturama DN20 R3/4" q=0,6m3/h sa priključnim holenderima | kom | 1 |  |  |
| 3.) | Nabavka i montaža rezervoara za toplu potrošnu vodu u vertikalnoj izvedbi zapremine 1000 litara. Rezervoar se koristi za akumulaciju TPV i treba da bude antikorozivno zaštićen. Rezervoar treba da bude za radne pritiske do 8 bar i za temperature vode od t=70 °C. Debljina izolacionog plašta treba da bude minimum 50 mm u oblozi od kaširanog aluminijumskog lima. Rezervoar treba da ima sledeće priključke: |  |  |  |  |
|  | - priključci za spiralni izmenjivač toplote za grejanje preko kotlarnice R5/4" | kom | 2 |  |  |
|  | - za dovod hladne vode R5/4" | kom | 1 |  |  |
|  | -za odvod tople vode R5/4'' | kom | 1 |  |  |
|  | - priključci za spiralni izmenjivač toplote za sistem solarnih kolektora R3/4" | kom | 2 |  |  |
|  | - priključcima za temperaturne senzore | kom | 3 |  |  |
|  | - priključak za sigurnosni ventil R1" | kom | 1 |  |  |
|  | - priključak za odmuljivanje R5/4" | kom | 1 |  |  |
|  | - priključke za elektrogrejač | kom | 1 |  |  |
|  | Rezervoar treba da sadrži toplovodni spiralni grejač kapaciteta Q=25.7 kWh temperaturni režim 80/60 ºC, spiralni grejač kroz koji struji solarna tečnost (propilen-glikol 50/50%) minimalne površine 1.52m² (kapaciteta 5.6kW, Δtm=7.5ºC ), elektrogrejač toplotnog kapaciteta 6kW. ukupno | komplet | 1 |  |  |
| 4.) | Nabavka i montaža čeličnih bešavnih cevi prema SRPS C.B5.221. DN20 (Ø26,9x2,6) | m | 45 |  |  |
| 5.) | Pomoćni materijal za montažu cevi, 50% od prethodne stavke. | 1 | 0.5 |  |  |
| 6.) | Čišćenje čeličnom četkom i miniziranje 2x nove cevne mreže. | m² | 6 |  |  |
| 7.) | Bojenje vidljive cevne mreže i armature 2x toplootpornom uljanom bojom. | m² | 6 |  |  |
| 8.) | Izolacija cevovoda u podstanici sa mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi od Al lima. | m² | 4 |  |  |
| 9.) | Nabavka i montaža baždarenog sigurnosnog ventila, dimenzija: R1" R1/2" | kom kom | 1 1 |  |  |
| 10.) | Nabavka i montaža bakarnih cevi sledećih dimenzija: Ø22 x 1,0 | m | 80 |  |  |
| 11.) | Nabavka i montaža fitinga od bakra: redukcija, T-komada, kolena, zajedno sa materijalom za zavarivanje (tvrdo lemljenje), šelnama, obujmicama..., 50% od prethodne stavke. | 1 | 0.5 |  |  |
| 12.) | Nabavka i montaža MS - prelaza Cu Ø22/M – R3/4" | kom | 2 |  |  |
| 13.) | Nabavka i montaža izolacije za rad sa visokim temperaturama do 150 ºC, za bakarne cevi, za spoljnu ugradnju otporne na Sunčevo zračenje: debljine 19 mm tip: HT-13x022-SWH | m | 80 |  |  |
| 14.) | Nabavka i montaža kuglastih ventila za toplu potrošnu vodu, od bronze tip GLOBO H ili odgovarajuće dimenzija: R5/4" R3/4" R1/2" | kom kom kom | 8 3 3 |  |  |
| 15.) | Nabavka i montaža nepovratnih ventila za sanitarnu potrošnu vodu u kompletu sa elementima navojnih spojeva, dimenzija: R5/4" R3/4" | kom kom | 1 2 |  |  |
| 16.) | Isporuka i montaža termostatičkog mešnog ventila za kontrolu temperature sanitarne vode u kompletu sa holenderskim priključcima, za opseg 36-53°C, DN25 R1“ R1" | kom | 1 |  |  |
| 17.) | Isporuka i ugradnja magnetnog ventila za vodu, normalno zatvoren, špulna 1x230V, DN15 R1/2“, 1x230V | kom | 1 |  |  |
| 18.) | Nabavka i montaža pocinkovanih cevi za toplu potrošnu vodu: DN32 PN16 (5/4") DN20 PN16 (3/4") | m m | 20 10 |  |  |
| 19.) | Pomoćni materijal za montažu cevi (t komadi, redukcije, kolena...), računati kao 50% od prethodne stavke. | 1 | 0.5 |  |  |
| 20.) | Nabavka i montaža recirkulacione pumpe za sanitarnu vodu proizvodnje WILO ili odgovarajuće, tip STAR-Z 25/6. STAR-Z 25/6 | kom | 1 |  |  |
| 21.) | Nabavka i montaža vodovodnih PPR cevi za toplu vodu i recirkulaciju, PN20, EN15874 proizvođača Peštan ili odgovarajuće Cev PPR Ø32 Cev PPR Ø25 Cev PPR Ø20 | m m m | 60 60 200 |  |  |
| 22.) | Prateći pomoćni materijal za montažu cevi (nosači, lukovi, redukcije, t-komadi i dr.) 50% od prethodne stavke | komplet | 0.5 |  |  |
| 23.) | Ventil PPR sa kapom R 1/2“ (D20) | kom | 40 |  |  |
| 24.) | Bušenje otvora u zidu za prolaz cevnog razvoda tople vode i recirkulaciju sa zatvaranjem otvora (bez finalnih građevinskih zanatskih radova, gletovanje, krečenje, zamena oštećenih pločica) | pauš. | 1 |  |  |
| 25.) | Hladna i tople proba instalacija TPV i solarnog sistema i regulacija rada solarnog sistema, puštanje u rad postrojenja i ispitivanje parametara i podešavanje prema željama investitora. | pauš. | 1 |  |  |
| 26.) | Probijanje otvora u zidovima za prolaz Cu cevi i pocinkovanih cevi sa popravkom istih | pauš. | 1 |  |  |
| UKUPNO - I INSTALACIJA SOLARNIH KOLEKTORA: |  |
| II | ELEKTRO DEO |  |  |  |  |
| 1.) | Isporuka i montaža pocinkovanih limenih nosača kablova PNK50.Komplet sa materijalom za montažu | m | 10 |  |  |
| 2.) | Isporuka i polaganje zaštitnih gibljivih cevi prečnika 16 mm. Komplet sa potrebnim materijalom za montažu | m | 20 |  |  |
| 3.) | Isporuka i polaganje delimično u nosačima kablova delimično pod malter ili u zaštitnim pvc cevima kablova za napajanje razvodnog ormana potrošne vode i elektro opreme za pripremu tople potrošne vode. Potrebno je položiti kablove tipa: -PP00-Y 5 x4 -PP00-Y 5 x2,5 -PP00-Y 3x1,5 -JY(St)Y2x2x0,8 | m m m m | 20 15 15 25 |  |  |
| 4.) | Isporuka i montaža razvodnog ormana potrošne tople vode označenog u grafičkoj dokumentaciji ovoga projekta sa RO-PTV dimenzija 600 x 400 mm Orman izraditi od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine najmanje 1,2 mm, sa vratima od lima debljine najmanje 2mm, zaštičenog od korozije osnovnim premazom i obojenog završnim efekt lakom ili plastificiran, zaštita IP54 u svemu prema jednopolnoj šemi. Sva vrata moraju da imaju mehanizam za zabravljivanje na dva mesta i tipsku bravicu u sredini. Opremu treba montirati na podložnim pločama od lima preko koje teba postaviti izolacionu ploču od samogasivog materijala Na mestima uvoda kablova u orman postaviti pojedinačne i grupne kablovske uvodnice izrađene od samogasivog materijala. U orman ugraditi sledeću elektro opremu: -grebenasta preklopka 1-0-2, 1P 10A -grebenasta preklopka 1-0, 3P 25A -energetski kontaktor: In=12A;1P; 230V, 50Hz -energetski kontaktor: In=18A;1P; 230V, 50Hz bimetalni prekidač 02-04A bimetalni prekidač 04- 06 A - automatski osigurač-prekidač1 sa karakteristikom reagovanja tipa C (standardni), 10kA, proizvodnje nekog od renomiranih svetski proizvođača za: - nominalnu struju 6 A, 10kA; jednopolni - nominalnu struju 10 A, 10kA; jednopolni - nominalnu struju 16 A, 10kA; jednopolni - signalne sijalice zelene boje - signalne sijalice crvene boje - sitan montažni i izolacioni materijal, potporni izolatori, bakarne sabirnice, kablovske papučice, zavrtnji, navrtke, ravne i elestične podloške, PVC kanalalice, provodnici za ožičenje, natpisne pločice, redne stezaljke i slično | komplet | 1 |  |  |
| 5.) | Isporuka i ugradnja sveg potrebnog elektroinstalacionog materijala za izradu električne instalacije za ekvipotencijalizaciju metalnih masa sistema za proizvodnju tople potrošne vode. Vodom PP00-Y 1x4mm2 prosečne dužine 20m treba povezati sve metalne mase u predmetnom prostoru na kutiju za izjednačenje potencijala. Komplet sa standardnom ugradnom kutijom za izjednačavanje potencijala koju treba montirati u predmetnom prostoru. Provodnikom PP00-Y 1x6 mm2 dužine 10m ovu kutiju treba povezati na glavni vod ekvipotencijalizacije objekta. | komplet | 1 |  |  |
| 6.) | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, jednopolnih šema razvodnih ormana koje treba postaviti u PVC foliji u svakom ormanu | komplet | 1 |  |  |
| 7.) | Ispitivanje elektroinstalacije sa izdavanjem atesta | pauš. | 1 |  |  |
| UKUPNO - II ELEKTRO DEO: |  |
| III | OPŠTE STAVKE |  |  |  |  |
| 1.) | Pripremni radovi koji obuhvataju: - upoznavanje sa objektom i tehničkom dokumentacijom; - izrada dinamičkih planova; - otvaranje gradilišta; - vođenje dnevnika radova, inspekcijskih knjiga, listova izvedenih radova (građevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije. | pauš. | 1 |  |  |
| 2.) | Završni radovi koji obuhvataju: - izrada uputstava za rad i održavanje instalacije; - izrada elaborata sa atestnom dokumentacijom. | pauš. | 1 |  |  |
| 3.) | Transportni troškovi koji obuhvataju sve troškove na spoljnem i unutrašnjem transportu materijala i opreme. | pauš. | 1 |  |  |
| 4.) | Izrada projekta izvedenog objekta. | pauš. | 1 |  |  |
| UKUPNO - III OPŠTE STAVKE: |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |
| UKUPNO SA PDV-OM: |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I ИНСТАЛАЦИЈА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА		 		      	     ______________________

II ЕЛЕКТРО ДЕО												     ______________________

III ОПШТЕ СТАВКЕ			    					      	  	            ______________________

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:                 ______________________

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:              ______________________

Упутство за попуњавање: потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца тако што ће у колони 6.) уписати колико износи укупна вредност радова без ПДВ-а и то тако што ће помножити укупну количину по јединици мере 4.) са јединичном ценом 5.)

Дана, ___. ___.2017.год. 											        Потпис понуђача

М.П.	   ____________________

3. ОБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци: Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту - број III-04-404-1-6/2017 и то:

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци,

Понуђач:____________________________, из ______________________  је имао следеће трошкове:

| Ред. бр. | ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
|  | УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА: |  |

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум												Потпис понуђача

_______________________                     М.П.                        __________________________

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ  ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  ______________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту бр. III-04-404-1-6/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)	Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)	Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)	Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)	Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку;

У ___________, дана _________2017.год.

Понуђач

____________________________

М.П.

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1. Закона о јавним набавкама, да може од  понуђача чија  понуда  буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

НАПОМЕНА: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

НАПОМЕНА: уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

4.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ  ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  ______________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова – Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту бр. III-04-404-1-6/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)	Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)	Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)	Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)	Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку;

У ___________, дана _________2017.год.

Подизвођач

____________________________

М.П.

НАПОМЕНА: уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

НАПОМЕНА: образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача.

5. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту бр. III-04-404-1-6/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

_________________

Понуђач

М.П.

______________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

6. ОБРАЗАЦ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Образац 6 подразумева списак изведних радова на испоруци и уграђивању система соларних панела за топлу потрошну воду у току 2014., 2015. и 2016. године.

| Ред. бр. | НАРУЧИЛАЦ Инвеститор | Вредност набавке у динарима без ПДВ-а | Предмет уговора/година уговора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

У прилогу доставити оверене потврде од стране инвеститора о изведеним предметним радовима у току 2014., 2015. и 2016. години.

Оверене потврде од стране инвеститора о предметним радовима могу се доставити и као фотокопија.

Ставка за коју није достављена потврда неће се уважити.

НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака.

Датум:__________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

7. ОБРАЗАЦ

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште Наручиоца: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Место и датум издавања потврде: |  |

На основу члана 77., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац издаје

ПОТВРДУ

да је извођач радова

_____________________________________________________________

(назив и седиште извођача радова)

у претходној _____. години, Наручиоцу извршио радове на испоруци и уграђивању система соларних панела за топлу потрошну воду _______________, у укупној вредности од ___________________ динара са ПДВ-ом, а на основу уговора бр.__________________, од ______________.

Потврда се издаје на захтев Извођача радова ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

М.П.                        Потпис овлашћеног лица

____________________

Напомена:

УЗ ПОТВРДУ ДОСТАВИТИ И УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Образац копирати у потребном броју примерака.

8.  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

На основу Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова која се односи на „Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту“ број III-04-404-1-6/2017, издајем следећу

ПОТВРДУ

Понуђач _____________________________________________, са седиштем у _______________________________, матични број _______________________, ПИБ _______________________________, извршио је дана ___.03.2017. године обилазак локације, објекта који је предмет ове јавне набавке, чиме је испунио услов за учешће у поступку.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________                                                       Овлашћено лице Наручиоца

_________________

Напомена:

Обилазак локације је ОБАВЕЗАН. Понуђачи могу извршити обилазак локација  радним данима, односно 20. или 21. марта од 09.00 - 12.00 часова. Обилазак се заказује путем е - mail адресе jn.zitiste@gmail.com, дан раније. Овај образац мора бити предат уз понуду оверен печатом Наручиоца и потписан од стране овлашћеног лица. У супротном, понуђач неће моћи да докаже испуњеност додатног услова.

VI. МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

- о набавци радова на инсталацији соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту

-  III-04-404-1-6/2017 -

закључен у Житишту, између:

1. Општине Житиште, Житиште, Цара Душана бр.15, (у даљем тексту: Наручилац), кога заступа Митар Вучуревић – Председник oпштине Житиште, и

2.________________________ из _______________, ул.____________________ бр._____, (у даљем тексту: Извршилац), кога заступа ___________________________________ .

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

Да је Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности, број III-04-404-1-6/2017 извршио прикупљање понуда за предметне радове.

Да је Извршилац доставио понуду број ______________ од ________________године која је саставни део овог Уговора. (у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код Наручиоца)

Да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Извршиоцу Одлуком број _____________од __________________ године.

Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови на инсталацији соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту, на захтев и према потребама Наручиоца у свему према усвојеној понуди, у складу са важећим прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за ову врсту радова.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да изврши радове стручно и све у складу са условима и роковима из понуде бр._________ од __________.2017.године и конкурсне документације.

Члан 3.

Укупна вредност уговорених радова износи _____________ динара без ПДВ-а, односно_____________ динара са ПДВ-ом коју је Извршилац дао у понуди бр._______ од _____.2017.године.

Уговорене јединичне цене радова су фиксне и непроменљиве.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

  - ___ % односно износ од ________________________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у року од 5 (пет) дана од дана испостављања бланко сопствене менице и меничног овлашћења за повраћај аванса са ПДВ-ом (Зависно од начина плаћања ову одредбу изоставити ако није предвиђен аванс).

  - по испостављеним привременим и испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од ___(________________) дана од дана пријема оверене ситуације. Прву приврeмeну ситуaциjу Извршилац пoднoси пo зaвршeтку нajмaњe 50% угoвoрeних рaдoвa кojoм приликoм ћe сe, у року од ___(________________) дана, извршити плaћaњe oд стрaнe Нaручиoцa.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и другу документацију Извршилац доставља Стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извршилац признаје без права приговора.

Члан 5.

Извршилац се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ (_________________) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Извршилац се обавезује да ће уговорене обавезе извршити са подизвођачима/члановима групе понуђача (опционо):

______________________________________, адреса__________________________.

У случају ангажовања подизвођача/чланова групе понуђача (опционо), Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за изведене радове и извршење уговорних обавеза, као да их је сам извео односно извршио. (Ову одредбу изоставити ако није предвидео извршење уговорене обавезе са подизвођачима односно са члановима групе понуђача).

Датум увођења у радове који су предмет уговора, Стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

  - да је Наручилац предао Извршиоцу инвестиционо-техничку документацију;

  - да је Наручилац обезбедио Извршиоцу несметан прилаз градилишту;

  - да је поднета  пријава радова за градилиште и потребне сагласности надлежних органа.

Уколико Извршилац не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што Стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 6.

Извршилац радова има право на продужене рокове за извођење радова:

  - у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извршиоца;

  - у случају елементарних непогода и дејства више силе;

  - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није крив Извршилац.

У случају да Извршилац не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више Извршиоца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извршилац падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Извршилац се обавезује да:

  - послове који су предмет овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и другим важећим прописима и стандардима који важе за ову врсту посла;

  - послове који су предмет овог Уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора;

  - пре почетка радова достави Наручиоцу решење о именовању одговорног Извођача радова;

  - обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме за извођење уговором преузетих радова;

  - осигура безбедност свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа одговорности према свим државним органима, у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

  - омогући вршење Стручног надзора;

  - уредно води све књиге предвиђене законом;

  - по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

  - сноси трошкове накнадног прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

  - гарантује за квалитет изведених радова, употребљеног материјала и уграђене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове и уграђену опрему и материјал Извршилац мора да приступи у року од 3 (три) дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор.

Извршилац се обавезује да поступа у складу са претходно наведеним обавезама као и писменим инструкцијама Наручиоца, у противном Наручилац има право да раскине Уговор и  уведе другог Извршиоца у посао. Трошкови ангажовања другог извршиоца падају на терет уговореног Извршиоца.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију послова из овог Уговора.

Наручилац се обавезује да обезбеди вршење Стручног надзора над извођењем радова.

Члан 9.

Извршилац се обавезује да преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења и то:

Извршилац је дужан да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко сопствену, соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (са депо картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), која гласи на износ од 10% уговорене вредности радова (без ПДВ-а) и са роком важења 3 (три) дана дужим од гарантног рока. Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извршиоцу по истеку рока важности бланко сопствене менице. Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извршилац не извршава гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извршилац је дужан да приликом потписивања овог уговора преда и бланко сопствену, соло меницу за повраћај исплаћеног аванса са ПДВ-ом (са депо картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), у корист Наручиоца, у износу захтеваног аванса са ПДВ-ом, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извршиоцу по истеку рока важности бланко сопствене менице. (Зависно од начина плаћања ову одредбу изоставити ако није предвиђен аванс).

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава уговорне обавезе.

Члан 10.

Извршилац Наручиоцу даје гаранцију у трајању од ________ година за опрему - соларне панеле, а за извршене радове ______________ месеци, од дана извршених радова.

Члан 11.

Извршилац је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Члан 12.

За укупан уграђени материјал и опрему Извршилац мора да има сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал и опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Члан 13.

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извршилац је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извршилац ће извести вишак радова.

Евентуални вишкови радова, обрачунаваће се на основу обострано потписаног и овереног дневника о стварно изведеним радовима, а на основу јединичних цена из предмера радова.

Укупно уговорена цена ће се смањити у случају евидентираног мањка радова према јединичним ценама из предмера радова.

Стварна вредност изведених радова ће се утврдити коначним обрачуном на основу стварно изведених количина радова евидентираних у грађевинском дневнику и прихваћених јединичних цена.

Члан 14.

Извршилац по завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и Стручни надзор, а дан завршетка радова се уписује у грађевински дневник.

Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извршилац мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извршилац не почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извршиоцу на рачун Извршиоца радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извршиоцу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 15.

Уколико Извршилац не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити виши од 10% од вредности укупно уговорене цене.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извршиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је виша од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 16.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

  - ако Извршилац не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

  - уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извршиоца, а Извршилац није поступио по примедбама Стручног надзора;

  - ако Извршилац знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења, Наручилац у том случају задржава право раскида уговора.

У случају раскида уговора Наручилац има право да на износ уплаћеног аванса, од момента уплате, обрачуна законску затезну камату. (Зависно од начина плаћања ову одредбу изоставити ако није предвиђен аванс)

Члан 17.

Уговор се раскида Изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања Изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 18.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране.

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да се на све што није дефинисано овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 21.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих обе стране задржавају по 2 (два) примерка.

Општина Житиште                                                                         Извршилац

____________________                                                                        ____________________

Председник, Митар Вучуревић	М.П.  	       (потпис овлашћеног лица)

VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

Понуђач је дужан да пoнуду сачини на српском језику према заахтевима из конкурсне документације. На енглеском језику може се дати део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију. Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.

2. Начин подношења понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Општина Житиште, ул.Цара Душана бр.15, 23210 Житиште, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку - Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту, бр. ЈН III-04-404-1-6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“

Рок за подношење понуда је 23.03.2017. године до 10,00 часова.

Понуде ће се отварати 23.03.2017. године у 10,15 часова.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

Образац понуде (Образац 1.); Образац структуре понуђене цене (Образац 2.); Образац трошкова припреме понуде (Образац 3.), ако се понуђач одлучи да искаже трошкове припремања понуде; Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.75. ЗЈН (Образац 4.); Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.75. ЗЈН (Образац 4.1.), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; Образац изјаве о независној понуди (Образац 5.); Списак изведених радова (Образац 6.); Потврда о изведеним радовима (Образац 7.); Потврда о обиласку локације (Образац 8.); Модел уговора; Споразум, у случају подношења заједничке понуде.

3. Партије:

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

4. Понуда са варијантама:

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Житиште, ул. Цара Душана бр.15, 23210 Житиште,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту, број јавне набавке III-04-404-1-6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту, број јавне набавке III-04-404-1-6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту, број јавне набавке III-04-404-1-6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Инсталација соларних колектора за припрему ТПВ на Дому здравља у Житишту, број јавне набавке III-04-404-1-6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4.1.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Рок извођења радова и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:

Захтеви у погледу рока извођења радова/рока за извршење посла: рок за извођење радова је максимално 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Захтеви у погледу гарантног рока:

  - за опрему - соларне панеле: минимум 10 година

  - за извршене радове: минимум 24 месеца.

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цена је фиксна и не може се мењати.

11. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Општина Житиште, 23210 Житиште, ул.Цара Душана бр.15 или путем електронске поште: jn.zitiste@gmail.com, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. III-04-404-1-6/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда, контрола код Понуђача односно његовог Подизвођача:

Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно његовог Подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3.) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8.) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

16. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права Понуђача:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: jn.zitiste@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општина Житиште; јавна набавка ЈН III-04-404-1-6/2017;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. Рок у коме ће позвани Понуђач, по пријему одлуке о додели уговора, приступити закључењу уговора:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

18. Финансијско обезбеђење:

1.) Једну сопствену, соло меницу (доставља се приликом примопредаје радова Наручиоцу) и то:

- Меница за отклањање недостатака у гарантном року (на износ од 10% од понуђене цене без ПДВ-а и са роком важности 3 (три) дана дужим од понуђеног гарантног рока).

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.

У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.

Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне банке где има отворен рачун.

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани Понуђач не извршава гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, односно у случају да изабрани Понуђач не отклони недостатке из гарантног рока на позив и у року који одреди Наручилац.

2.) Једну сопствену, соло меницу (доставља се приликом потписивања уговора – oпционо - зависно од начина плаћања, ову ставку изоставити ако није предвиђен аванс) и то:

- Меница за повраћај исплаћеног аванса са ПДВ-ом у корист Наручиоца, у износу захтеваног аванса са ПДВ-ом, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.

У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.

Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне банке где има отворен рачун.

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса.