Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Oпштина Житиште

Председник Општине

Број: II-404-1-11/2018-7

Житиште, Цара Душана 15

Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308

Датум: 15.06.2018.године

_______________________________________________________________________

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: III-04-404-1-11/2018

Уређење објекта зграде општине Житиште - инвестиционо одржавање санитарног чвора и фасаде, адаптација електроинсталација

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањима потенцијалног понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

1. Питање: У  V. РАЗНИ РАДОВИ И ОПРЕМАЊА  у поз. 2.)  Набавка материјала и монтажа пратеће електроопреме (бужири, каблови, електрогалантерија) у складу са засебним пројектом повећања капацитета електроинсталација објекта Општине Житиште. Пауш. 1.

Питање гласи: За понуду је потребна спецификација материјала и радова са количинама.

Одговор: С обзиром да се ради о инвестиционом одржавању и одобрење је издато у складу са Законом и важећим правилником а на основу техничког описа и предмера и предрачуна радова, због чега је и неопходан обилазак локације те је сваки потенцијални понуђач могао утврдити чињенично стање на замени постојеће електроинсталције.

2. Питање: У поз. VII ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ  у поз. 1) Парапетни ПВЦ канал (100x50x2000) -  ком 142

2) Парапетна двополна утичница -  ком 333

3) Парапетни адаптер-микро утичница – ком 104

4) Парапетна-микро утичница РЈ45 – ком 52

5) Рам са маском (1М) – ком 111

6) Рам са маском (2М) – ком 222

7) Рам за адаптер-микро утичница - 104

8) Рам за микро утичницу РЈ45 - 52

9) Спојница за повезивање утичница - 111

Питање гласи: 1. Да ли је потребно предвидети: угаоне елементе, Т елементе, крајње капе итд. Уколико јесте потребна је спецификација са количинама, с обзиром да наведени елементи парапетних канала значајно утичу на укупну цену.

2. Да ли се утичнице поставлају у рамове са маском 1М и 2М из позиције 5. и 6. ?

3. Није јасно на чега се мисли

4. Мисли ли се на модул РЈ 45?

5. Дали се утичнице из позиције 2. постављају у наведене рамове

6. Дали се утичнице из позиције 2. постављају у наведене рамове

7. Да ли  се мисли на kyston носач за РЈ45 модуле?

8. Да ли  се мисли на рам са маском 1М , или на нешто друго?

9. На какву спојницу се мисли?

Одговор: 1.) Није непходно

2.) Да, једноструки рам (друга боја) за утичнице компјутера а двоструки за  утичнице које ће се користити за остало

3.) Утичнице за компјутер - Парапетни адаптер-микро утичница

4.) Утичнице за телефон - Парапетна-микро утичница РЈ45

5.) Да - рам по могућству у другој боји за утичнице за компјутер - рам са маском (1М)

6.) Да – рам/ови двоструки за утичнице - рам са маском (2М)

7.) Рам за адаптер-микро утичница – рам за компјутер

8.) Рам за микро утичницу РЈ45 – рам за телефон

9.) Посебни спојеви за дупле утичнице

3. Питање: 10) Аут.осигурач 16А тип „Б“ – ком 211

11) Фид склопка 25А; 0,5А – ком  3

12) Фид склопка 40А; 0,5А  - ком  2

Питање гласи:  Где се уграђује наведена опрема из позиције 10.,11.,12. ? Да ли  се уграђује у постојеће разводне ормане и да ли је потребно предвидети и пратећи материјал (проводнике, редне стезаљке, сабирнице итд.) ?

Одговор: Наведена опрема се монтира у постојеће ормане уз замену постојећих UZ/EZ осигурача.

Комисија за јавне набавке